Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

по специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Калуга 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Материаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности, профессиональными модулями ПМ.01. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 | выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; производить расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принцип выбора электрических и электронных приборов; принципы составления простых электрических и электронных цепей; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей |

1.3.	Личностные результаты реализации образовательной программы

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |
| Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | ЛР 13 |
| Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. | ЛР 14 |
| Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. | ЛР 15 |
| Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. | ЛР 16 |
| Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. | ЛР 17 |
| Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. | ЛР 18 |
| Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, | ЛР 19 |
| Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 20 |
| Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством | ЛР 21 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные министерством образования и науки Калужской области |
| Осознающий состояние социально-экономического и культурно-исторического развития потенциала Калужской области и содействующий его развитию. | ЛР 22 |
| Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. | ЛР 23 |
| Демонстрирующий готовность к участию в инновационной деятельности Калужского региона. | ЛР 24 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |
| Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к профессиональному развитию по выбранной специальности. | ЛР 25 |
| Использующий грамотно профессиональную документацию. | ЛР 26 |
| Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в команде | ЛР 27 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса |
| Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков | ЛР 28 |
| Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт собственного обучения | ЛР 29 |
| Соблюдающий этические нормы общения | ЛР 30 |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Обязательная учебная нагрузка | 60 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 22 |
| лабораторные занятия | 6 |
| практические занятия | 28 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника | 46 |  |
| Тема № 1: Электрическое поле | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Электрическое поле, его свойства и характеристики. Электропроводность вещества. Проводники и диэлектрики. | 2 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическое занятия 1. «Определение падения напряжения в электрической цепи». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 2: Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1.Основные элементы электрических цепей, их параметры и характеристики. Основы расчета электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Лабораторная работа 1. «Изучение методов измерения сопротивления с применением электроизмерительных приборов». Лабораторная работа 2.«Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов». | 4 |  |
|  | Практическое занятия 2.: «Расчёт электрических цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа.» Практическое занятие 3.: «Расчёт цепей постоянного тока методом преобразования в эквивалентное сопротивление» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 3: Магнитное поле | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущимся в магнитном поле. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическое занятие 3. «Расчёт разветвлённой симметричной магнитной цепи» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 4: Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Переменный ток. Действующая и средняя величина переменного тока. Электрические цепи с активным или реактивным сопротивлением. Неразветвленная и разветвленная цепь электрическая цепь. Условие возникновения резонанса токов и напряжений. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическая работа 4. «Исследование и расчет R,L,C – цепей переменного тока». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 5: Трехфазные электрические цепи . | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Соединение обмоток генератора и потребителей методами звезды и треугольника. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи. Несимметричные трехфазные цепи. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическое занятие 5.: «Расчет трехфазных электрических цепей переменного тока». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 6: Трансформаторы. | Содержание учебного материала | 5 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Принципы действия и устройство однофазного трансформатора. Режим работы трансформатора. КПД трансформатора. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическая работа 6: «Расчёт параметров трансформаторов» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление кроссворда по теме: «Трансформаторы». | 1 |  |
| Тема № 7: Электрические машины постоянного тока. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1.Устройство, конструкция и принцип работы электрической машины постоянного тока. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 8: Электрические машины переменного тока. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Устройство и назначение асинхронных электродвигателей. Получение вращающегося магнитного поля. Вращающий момент, скольжение, пуск и регулирование частоты асинхронного двигателя. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механические характеристики. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическая работа 7. «Исследование принципа работы асинхронного электродвигателя» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 9: Основы электропривода. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Общие сведения об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическое занятие 8.: «Основы электропривода. Схема управления электродвигателем при помощи магнитного пускателя». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 10: Электрические измерения. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Общие сведения об электрических измерениях и измерительных приборах. Классификация электроизмерительных приборов. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Лабораторная работа 3. «Поверка измерительного прибора по эталонному. Определение погрешности работы прибора» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление тематического теста для однокурсников по теме: «Виды погрешностей и условны обозначения на шкале приборов». | 1 |  |
| Тема № 11: Передача и распределение электрической энергии. | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Электрические сети промышленных предприятий. Выбор сечений проводов и кабелей цепей по требуемому параметру. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическое занятие 9.: « Расчет сечений проводов и кабелей по допустимой нагрузке и потере напряжений». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел № 2: Основы электроники | 14 |  |
| Тема № 12: Полупроводниковые приборы. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Электропроводность полупроводников. Полупроводниковые приборы: диоды, биполярные транзисторы, униполярные (полевые) транзисторы: физические процессы, схемы включения, параметры и характеристики. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическая работа 10. : «Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Разработка интегральной схемы: «Включение в электрическую цепь полупроводниковых приборов». | 1 |  |
| Тема № 13: Электронные выпрямители и стабилизаторы. | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Основные параметры выпрямителей. Принцип работы и схема однополупериодного, двухполупериодного и трехфазного выпрямителей. Коэффициент выпрямления схемы. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическая работа 11.: «Исследование устройства и изучение работы электронного осциллографа» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 14: Электронные усилители. | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Основные показатели и схемы усилителей электрических сигналов. Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Многокаскадные усилители, обратная связь и температурная стабилизация режима работы усилителя. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическая работа 12.: «Расчет схемы одно- и двухполупериодных выпрямителей. Определение величины коэффициента сглаживания и коэффициента выпрямления схемы, при различных конфигурациях схем выпрямления». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема № 15: Электронные генераторы и измерительные приборы. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-11, ПК 1.1-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1-3.4. ЛР 1-Л 30 |
|  | 1.Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний LC- и RC- типа. Импульсные генераторы. Принципы и схемы получения импульсных сигналов различных конфигураций. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическая работа 13. : «Исследование формы выходного сигнала электронных генераторов». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление тематического теста для однокурсников на тему: «Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. Магнитоэлектрические осциллографы». | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
| ВСЕГО |  | 60 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет электротехники и основ электроники, оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

- объемные модели электрического двигателя постоянного тока;

- объемные модели электрического двигателя переменного тока;

- объемные модели электрических трансформаторов;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов.

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и интерактивная доска с мультимедиа проектором.

Лаборатория Электротехники и электроники, оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудование:

- приборы;

- лабораторные стенды;

- наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы);

- осциллографы;

- электрические генераторы;

- вытяжная и приточная вентиляция.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для студ. учрежде-ний сред. проф. Образования. – М.: Изда-тельский центр «Академия», 2017.

- Славинский А.К. Электротехника с основами электроники: учеб.пособие/ А.К.Славинский, И.С. Туревский. – М.: ИФ «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017 - 448с. – (Профессиональное образование).

3.2.2. Электронные ресурсы

http://www.kodges.ru/69398-yelektrotexnika-i-yelektronika.

http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; производить расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | 75% правильных ответов | Практическая работа, Защита отчета по лабораторной работе, экзамен |
| классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принцип выбора электрических и электронных приборов; принципы составления простых электрических и электронных цепей; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей | 75% правильных ответов | Практическая работа, Защита отчета по лабораторной работе, экзамен |