Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Калуга 2023

.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

# 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ## ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

    - Перечень профессиональных компетенций.

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ПК 4.1 | Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ПК 4.2. | Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| ПК 4.3. | Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ПК 4.4. | Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ПК 4.5. | Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ПК 4.6. | Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - выполнять осмотр наружного и внутреннего контура вентиляционных систем; - оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению;- анализировать и оценивать режимы работы оборудования; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации оборудования; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту вентиляционных установок и систем; - участия в организации и выполнения работ по ремонту вентиляционных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту; - подготовки рабочего места к проведению монтажа; - планировании и организации работы по проведению монтажа; - подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке оборудования; - настройки датчиков и режимов работы оборудования и систем; |
| --- | --- |
| уметь | - осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание вентиляционных установок и систем; - выбирать технологический режим работы вентиляционных установок и систем; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы; - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура вентиляционных систем и определять причины неисправностей; - проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту оборудования; - проводить различные виды испытаний оборудования; - заменять неисправные вентиляционных установок и систем; - обеспечивать безопасность работ при ремонте; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования вентиляционных установок и систем; - готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа вентиляционных систем; - выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура вентиляционных систем; - контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу вентиляционных систем; - подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; - определять и устранять неисправности в работе вентиляционных систем; |
| знать | - устройство и принцип действия вентиляционных установок и систем; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания вентиляционных установок и систем; - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; - технологию монтажа холодильного оборудования; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - электрические стандарты, применимые в сфере оборудования, требования к проверке и тестированию; - прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - основные пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологические процессы ремонта деталей и узлов вентиляционных установок и систем, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов; - основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ; - принцип действия и устройство вентиляционных установок, систем внутреннего и внешнего контура; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа; - способы регулирования вентиляционных установок и систем; - порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура; - конструкцию и принцип действия приборов автоматики. |

# 1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля.

Всего часов – 928,

в том числе в форме практической подготовки – 668 часов.

Из них на освоение МДК – 460 часов,

в том числе самостоятельная работа – 20 часов,

практики, в том числе учебная – 216 часов, производственная – 252 часа.

# 2. Структура и содержание профессионального модуля.

2.1. Структура профессионального модуля.

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1.-4.6. | Раздел 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования. | 56 | 36 | 32 | 12 | 20 |  |  | 24 | - |
| ПК 4.5.-4.6. | Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования. | 74 | 50 | 50 | 26 |  |  |  | 24 | - |
| ПК 4.1-4.4 | Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. | 64 | 46 | 40 | 22 |  |  |  | 24 | - |
| ПК 4.1.-4.6. | Производственная практика, часов | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
|  | Всего: | 928 | 200 | 112 | 200 | 20 |  |  | 216 | 252 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования. |  | 58/32 |
| МДК 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |
| Тема 1.1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. Поверочный расчет воздухонагревателей и воздухоохладителей центральных кондиционеров. Изучение конструкции и испытание воздухоохладителя канального кондиционера. Источники шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха Мероприятия по снижению уровня шума. Расчёт шума в помещении. | Содержание занятий: | 24 |
|  | 1.Исходные данные для проектирования систем вентиляции. | 2 |
|  | 2.Естественная и искусственная системы вентиляции. Техника очистки воздуха | 2 |
|  | 3. Требование к газовому составу и чистоте воздуха. | 2 |
|  | 4.Процессы изменения состояния воздуха, температура, влагосодержание. | 2 |
|  | 5.Диаграмма I-d влажного воздуха. Построение диаграммы. Определение параметров влажного воздуха на диаграмме. Угловой масштаб (луч процесса) на I-d диаграмме. | 2 |
|  | 6. Изучение конструкции и принципа действия сплит-систем. | 2 |
|  | 7.Центральные системы кондиционирования воздуха. | 2 |
|  | 8.Системы механической вентиляции. Вентиляторы, их характеристики. Подбор вентиляторов. | 2 |
|  | 9.Изучение конструкции и испытание оросительной камеры центрального кондиционера. | 2 |
|  | 10.Схемы и процессы обработки воздуха. | 2 |
|  | 11.Порядок разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. | 2 |
|  | 12.Состав технической документации, требования отраслевых стандартов, этапы разработки и согласования. | 2 |
|  | Практические занятия: | 8 |
|  | 1. Составление технического задания на разработку проекта системы вентиляции (по вариантам). | 4 |
|  | 2. Разработка технико-экономического обоснования проекта и выбора типа вентиляционной системы. | 4 |
| Тема 1.2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади. | Содержание занятий: | 12 |
|  | 1. Типовые проекты систем вентиляции жилых квартир. | 2 |
|  | 2. Типовые проекты систем вентиляции загородных домов. | 2 |
|  | 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади (магазинов). | 2 |
|  | 4. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади (офисов). | 2 |
|  | Практические занятия: | 8 |
|  | 1. Разработка проекта вентиляции загородного дома (по вариантам). | 4 |
|  | 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. | 4 |
| Тема 1.3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов. | Содержание занятий: | 12 |
|  | 1. Типовые проекты систем вентиляции образовательных учреждений. | 4 |
|  | 2. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений розничной торговли. | 4 |
|  | 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования административных зданий. | 4 |
|  | Практические занятия: | 8 |
|  | 1. Разработка проекта вентиляции образовательного учреждения (по вариантам). | 4 |
|  | 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. | 4 |
| Тема 1.4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения. | Содержание занятий: | 10 |
|  | 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования производственных цехов машиностроительных предприятий. | 2 |
|  | 2.Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования складских помещений машиностроительных предприятий | 2 |
|  | 3.Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования объектов специального назначения (нефтяной промышленности). | 2 |
|  | 4.Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования объектов специального назначения (химической промышленности). | 2 |
|  | 5.Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования объектов специального назначения (фармацевтической промышленности). | 2 |
|  | Практические занятия: | 8 |
|  | 1. Разработка проекта вентиляции производственного предприятия (по вариантам). | 4 |
|  | 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. | 4 |
|  | Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела |  |
| Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования. |  | 42/44 |
| МДК 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |
| Тема 2.1. Технология монтажа сетей воздуховодов. | Содержание занятий: | 14 |
|  | 1. Классификация и конструкционные особенности воздуховодов. | 2 |
|  | 2.Металлические и неметаллические воздуховоды. | 2 |
|  | 3.Схемы крепления воздуховодов. | 2 |
|  | 4.Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже сетей воздуховодов | 2 |
|  | 5.Подготовка рабочего места и организация работы. | 2 |
|  | 6.Порядок монтажа сетей воздуховодов. | 2 |
|  | 7.Обеспечение качества, производительности и безопасности проведения работ. | 2 |
|  | Практические занятия: 1. Практические занятия по монтажу элементов сетей воздуховодов. | 16 |
| Тема 2.2. Монтаж вентиляторов. | Содержание занятий: | 16 |
|  | 1. Классификация и конструкционные особенности вентиляторов. | 2 |
|  | 2.Технические характеристики вентиляторов: давление, мощность, производительность, КПД, характеристики воздуха, энергопотребление и др.. | 2 |
|  | 3.Рекомендации по выбору вентиляторов | 2 |
|  | 4.Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже вентиляторов. | 2 |
|  | 5.Подготовка рабочего места и организация работы. | 2 |
|  | 6.Порядок монтажа вентиляторов. | 2 |
|  | 7.Проверка комплектности и сохранности, сборка, особенности установки вентиляторов различных типов. | 2 |
|  | 8.Проверка качества фиксации и подключения к сети воздуховодов. | 2 |
|  | Практические занятия: | 12 |
|  | 1. Практические занятия по монтажу вентиляторов малой мощности. | 6 |
|  | 2. Практические занятия по монтажу вентиляторов высокой мощности. | 6 |
| Тема 2.3. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования. | Содержание занятий: | 12 |
|  | 1.Порядок проведения пусконаладки систем вентиляции и кондиционирования | 2 |
|  | 2.Внешний осмотр, проверка параметров и характеристик отдельных элементов, настройка параметров работы, проверка работы оборудования под нагрузкой, обеспечение устойчивости работы, документирование. | 2 |
|  | 3.Проверка правильности выполнения схем коммутации | 2 |
|  | 4.Регулировка автоматики. | 2 |
|  | 5.Опробование схем управления, защиты и сигнализации в рабочих режимах. | 2 |
|  | 6.Порядок оформления оформление отчетной и приемо-сдаточной документации. | 2 |
|  | Практические занятия: | 16 |
|  | 1. Практические занятия по настройке параметров элементов систем вентиляции и кондиционирования. | 8 |
|  | 2. Проверка работоспособности систем, снятие характеристик, оформление приемо-сдаточной документации. | 8 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. |  | 66/48 |
| МДК 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание сетей воздуховодов. | Содержание занятий: | 14 |
|  | 1. Проверка работы элементов сети воздуховодов | 2 |
|  | 2.Внешний осмотр | 2 |
|  | 3.Наиболее распространенные неисправности | 2 |
|  | 4.Методы диагностики и восстановления нормальной работы. | 2 |
|  | 5.Проверка показателей циркуляции воздуха. | 2 |
|  | 6.Проверка работы увлажнителей, осущителей, нагревателей, фильтров | 2 |
|  | 7.Проверка работы систем автоматики. | 2 |
|  | Практические занятия: | 16 |
|  | 1. Отработка навыков диагностики состояния сети воздуховодов. | 8 |
|  | 2. Отработка навыков технического обслуживания сети воздуховодов. | 8 |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. | Содержание занятий: | 32 |
|  | 1.Порядок проверки вентиляторов. | 2 |
|  | 2.Проверка правильности направления вращения рабочего колеса вентилятора, отсутствия ненормальных шумов, вибраций и подсосов. | 2 |
|  | 3.Плановые осмотры для оборудования, порядок и периодичность проведения. | 2 |
|  | 4.Контроль состояния и смазки подшипников, шкивов, ременной передачи, креплений вентиляторов. | 2 |
|  | 5.Контроль исправности виброгасящих устройств. 3. | 2 |
|  | 6.Осмотр кожуха вентилятора, наблюдение за состоянием лопаток рабочего колеса. | 2 |
|  | 7.Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. | 2 |
|  | 8.Очистка поверхностей и деталей внутреннего и наружного блока кондиционеров. | 2 |
|  | 9.Дезинфекция систем внутреннего блока. | 2 |
|  | 10.Чистка/замена фильтров. | 2 |
|  | 11.Проверка фреоновой трассы, контроль на отсутствие утечки хладагента, дозаправка фреоном при необходимости. | 2 |
|  | 12.Проверка работы системы дренажа. | 2 |
|  | 13.Проверка температуры воздуха на выходе из испарителя. | 2 |
|  | 14.Замер температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока. | 2 |
|  | 15.Подтягивание резьбовых соединений. | 2 |
|  | 16.Проверка контактов электрического соединения. | 2 |
|  | Практические занятия: | 16 |
|  | 1. Отработка навыков по замене технических жидкостей кондиционеров. | 8 |
|  | 2. Отрабокта навыков диагностики состояния отдельных элементов вентиляторов и кондиционеров. | 8 |
| Тема 3.3. Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. | Содержание занятий: | 20 |
|  | 1. Замена запасных частей в основных узлах вентиляторов и кондиционеров. | 4 |
|  | 2.Интерфейс управляющей системы. | 4 |
|  | 3.Диагностика, коды ошибок и регламент действий по ремонту. | 4 |
|  | 4.Промывка теплообменников. | 4 |
|  | 5.Устранение утечек хладагента. | 4 |
|  | Практические занятия: 1. Проверка и замена при необходимости подшипников. Замена дефектных лопаток рабочего колеса. Ремонт валов, исправление шпоночной канавки, исправление или замена шпонки. 2. Ремонт кожуха, динамическая балансировка рабочего колеса, сборка, установка и центровка электродвигателя, опробование работы агрегатов вхолостую. | 8 |
| УП.04 Учебная практика | Виды работ: 1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. 2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади. 3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов. 4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения. 5. Технология монтажа сетей воздуховодов. 6. Монтаж вентиляторов. 7. Монтаж устройств кондиционирования воздуха. 8. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования. 9. Техническое обслуживание сетей воздуховодов. 10. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. 11. Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. | 216 |
| ПП.04 Производственная практика | Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании оборудования и дефектации его элементов. 9. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 10. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. | 252 |
| Всего |  | 928 |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет “Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха”, оснащенный оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, доская учебная, дидактические пособия; программное обеспечение, наглядные пособия и учебно-лабораторные комплекты по тематике кабинета; видеофильмы и электронные учебные курсы, технические средства: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор.

Лаборатории “Автоматизация холодильных установок”, “Системы вентиляции и кондиционирования”, “Холодильно-компрессорные машины”, “Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок”, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы по специальности.

Мастерские “Сварочный участок”, “Слесарно-механический участок”, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 примерной основной образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 примерной основной образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания.

- Бодров, М. В. Проектирование систем кондиционирования воздуха / М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-9910-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/238655  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Володин, Г. И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования : учебное пособие для спо / Г. И. Володин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — ISBN 978-5-507-44503-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/233276  (дата обращения: 09.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванова, Е. Е.  Технология морепродуктов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов, С. П. Запорожская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09389-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492647 (дата обращения: 14.06.2022).

- Ларкин, Д. К.  Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие для вузов / Д. К. Ларкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12032-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495297 (дата обращения: 14.06.2022).

- Царегородцева, Е. В.  Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясопродуктов : учебное пособие для вузов / Е. В. Царегородцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13259-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497415 (дата обращения: 14.06.2022).

3.2.2. Дополнительные источники.

1. Кашкинбаев, И. З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ : учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Алматы : Нур-Принт, 2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67157 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

2. Кожухов, В. А. Ремонт технологического оборудования : учебное пособие / В. А. Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94904 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3. Олейник, П. П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных работ : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13197 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Сабанчиев, З. М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ / З. М. Сабанчиев, А. Л. Маилян ; под редакцией Л. Р. Маилян. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 248 c. — ISBN 978-5-222-19733-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/59016 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

5. Щукина, Т. В. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений : учебное пособие для СПО / Т. В. Щукина ; под редакцией И. И. Полосина. — Саратов : Профобразование, 2019. — 180 c. — ISBN 978-5-4488-0370-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87272 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6. Холодильное оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / Г. Г. Лутошкина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 64 с. — (Повар, кондитер).

7. Малеткин, И. В. Внутренние электромонтажные работы / И. В. Малеткин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 288 c. — ISBN 978-5-9729-0050-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13534 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Широкий, Г. Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций : учебное пособие / Г. Т. Широкий, П. И. Юхневский, М. Г. Бортницкая. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 301 c. — ISBN 978-985-06-2102-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/20224 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

9. Гидравлика, пневматика и термодинамика / Филин В.М. . - ИНФРА-М, 2018. - 318 с.

10. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 2 / Кобулашвили Ш.Н.. – Госторгиздат, 1961. - 574 с.

11. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 3 / Кобулашвили Ш.Н.. – Госторгиздат, 1961. - 488 с.

12. Холодильные компрессоры. Справочник / Быков А.В.. - Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 280 с.

13. Эксплуатационная и ремонтная документация. Сборник ГОСТов. / . - Издательство стандартов, 2006. -  с.

14. Гидравлика / Ухин Б.В., Гусев А.А.. - ИНФРА-М, 2010. - 432 с.

15. Основы гидравлики и теплотехники / Замалеев З.Х., Посохин В.Н., Чефанов В.М.. - Лань2020. - 352 с.

16. Гидравлика и гидравлические машины / К.Н. Спасский, Е.Н. Лелеева. - Изд-во МГОУ2009. -  с.

17. Гидравлические машины: Турбины и насосы / Кривченко Г.Е.. - Энергия1978. - 320 с.

18. Основы технической термодинамики / Овчинников Ю. В. . - НГТУ2010. - 292 с.

19. Учебник по холодильной технике / В. Мааке, Г.Ю. Эккерт, Ж. Кошпен. - Ордена ""Знак Почета"" издательство Московского университета1998. - 1142 с.

20. Холодильная техника. Энцикл. справ. Книга 1 / Кобулашвили Ш.Н.. - Госторгиздат1960. - 544 с.

- Глобин, А. Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства : учебное пособие / А. Н. Глобин, А. И. Удовкин. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 257 c. — ISBN 978-5-906172-15-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/61089 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 5.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. ПК 5.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Оптимизация выбора структуры и содержания рассматриваемых технологических процессов. Разработка и оформление технологической документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Корректная эксплуатация и техническое обслуживание оборудования. Верная диагностика состояния установок, обнаружение неисправностей и причин их возникновения. Определение действий, необходимых для оптимизации работы оборудования. Выполнение планового, текущего и капитального ремонта оборудования. Оперативная и качественная подготовка узлов, блоков, инструмента и рабочего места к монтажу оборудования. Корректная пусконаладка оборудования и программирование систем автоматизации | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |